## INDICE
Descrizione edifici
Descrizione impianti
Descrizione Trasporti
Descrizione Cogenerazione

## Descrizione edifici
DESCRIZIONE EDIFICI
Denominazione edificio | Superficie in pianta | Superficie sviluppata | Altezza | Volume | Linee / attività situate nell'edificio | Riscaldato / Condizionato | note (condizioni termoigrometriche interne, ...)
| m2 | m2 | m | m3
SUB TOTALE - edifici condizionati
TOTALE

## Descrizione impianti
DESCRIZIONE IMPIANTI DI SERVIZIO
GRUPPI FRIGORIFERI ELETTRICI
Marca e modello | Condizioni nominali di funzionamento | n. di gruppi | Potenza Frigorifera nominale UNITARIA | Potenza Elettrica nominale UNITARIA | COP nominale | Potenza Frigorifera nominale TOTALE | Potenza Elettrica nominale TOTALE | Tipo di condensazione | Fluido vettore dell'energia frigorifera
|  |  | kW | kW |  | kW | kW
Totale
GRUPPI FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO
Marca e modello | Condizioni nominali di funzionamento | n. di gruppi | Potenza Frigorifera nominale UNITARIA | Potenza Termica nominale UNITARIA | COP nominale | Potenza Frigorifera nominale TOTALE | Potenza termica Nominale TOTALE | Tipo di condensazione | Fluido vettore dell'energia frigorifera
|  |  | kW | kW |  | kW | kW
Totale
COMPRESSORI ARIA
Marca e modello | Numero di elementi | Pressione di esercizio | Portata d'aria nominale aspirata UNITARIA | Potenza elettrica nominale UNITARIA | Consumo specifico nominale | Potenza elettrica nominale TOTALE | Portata d'aria nominale aspirata TOTALE | Tipo di compressore
|  | MPa | Nm3/h | kW | kWh/Nm3 | kW | Nm3/h
Totale
CALDAIE
Marca e modello | Numero di elementi | Tipo di combustibile | Fluido termovettore uscente | Temperatura fluido termovettore | Potenza termica utile nominale UNITARIA | Potenza termica utile nominale TOTALE
|  |  |  | °C | kW | kW
Totale
ILLUMINAZIONE
Tipo di corpo illuminante | Numero di corpi | Potenza elettrica nominale UNITARIA | Potenza elettrica nominale TOTALE | Altezza da terra
|  | W | kW
Totale
POMPE
Marca e modello | Numero di elementi | Potenza elettrica nominale UNITARIA | Potenza elettrica nominale TOTALE | Portata nominale | Fluido pompato
|  | kW | kW | m3/h
Totale
POMPE VUOTO
Marca e modello | Numero di elementi | Potenza elettrica nominale UNITARIA | Potenza elettrica nominale TOTALE | Portata d'aria nominale
|  | kW | kW | m3/h
Totale
SCAMBIATORI ACQUA CALDA
Descrizione / codice | Numero di elementi | potenza termica nominale
kW
TOTALE
TORRI EVAPORATIVE - CONDENSATORI EVAPORATIVI
Torre evaporativa / Condensatore evaporativo | Numero di elementi | Potenza elettrica dei ventilatori | Potenza elettrica delle pompe | Potenza elettrica nominale UNITARIA | Potenza elettrica nominale TOTALE
|  | kW | kW | kW | kW
Totale
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA
Descrizione / identificativo | Numero di elementi | portata aria nominale TOTALE | Potenza elettrica nominale TOTALE | Fluido freddo | Fluido caldo
|  | m3/h | kW
Totale

## Descrizione Trasporti
DESCRIZIONE TRASPORTI - INTERNI
DESCRIZIONE TRASPORTI - AUTOMEZZI
Marca e Modello | Numero di mezzi | Tipo di alimentazione | Potenza del motore | Distanza percorsa | Consumo di combustibile
|  |  | kW | km/anno | l/anno
Autovetture
Camion
Totale
DESCRIZIONE TRASPORTI - CARRELLI ELEVATORI
Descrizione / codice | Numero di mezzi | Tipo di alimentazione | Potenza del motore | Distanza percorsa | Consumo di combustibile | Consumo elettrico
|  |  | kW | km/anno | l/anno | kWh/anno
Totale
DESCRIZIONE TRASPORTI - CARICABATTERIE PER CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI
Descrizione / codice | Numero di elementi | Consumo elettrico
kWh/anno
Totale

## Descrizione Cogenerazione
DESCRIZIONE COGENERAZIONE
IMPIANTO DI COGENERAZIONE: |  | Rendimenti %
<tipo di impianto e potenza nominale>
Potenza elettrica nominale | kWh
Rendimento elettrico nominale | %
Potenza termica ALTA TEMPERATURA nominale | kWh
Rendimento termico ALTA TEMPERATURA | %
Potenza termica BASSA TEMPERATURA nominale | kWh
Rendimento termico BASSA TEMPERATURA | %
Potenza nominale del combustibile | kW
Rendimento totale nominale | %
PCI combustibile | kWh / [u.m.]