Template

# Rapporto di Diagnosi Energetica

# ai sensi del D.Lgs. 102/2014

# [Nome Azienda]

# [P.IVA]

# [Nome Sito]

# [Indirizzo Sito]

# Redatto da

# [EGE, ESCo, etc]

Sommario

1.	Nota su chi ha redatto la diagnosi energetica.	3

2.	Dati dell’azienda	3

L’Azienda e le società controllate e collegate	3

Organizzazione societaria	3

Fatturato e bilancio dell’azienda	3

Impianti del sito	3

3.	Dati del sito Produttivo	3

Generalità del sito	3

4.	Periodo di riferimento della diagnosi.	3

5.	Unità di misura e valori di riferimento adottati;	3

6.	Consumi energetici	3

7.	Materie prime	4

8.	Processo produttivo	4

9.	Prodotti	4

10.	Indicatori energetici	4

11.	Informazioni sul metodo di raccolta dati	4

12.	Descrizione dell’implementazione della strategia di monitoraggio	4

13.	Modelli energetici	5

14.	Calcolo degli indicatori energetici individuati e confronto con quelli di riferimento.	5

15.	Interventi effettuati in passato	5

16.	Individuazione dei possibili interventi:	5

Proposte di efficientamento	5

Anomalie riscontrate a seguito di sopralluogo	5

17.	Tabella riassuntiva degli interventi individuati	5

# Nota su chi ha redatto la diagnosi energetica.

In questo paragrafo devono essere riportati i dati di chi ha redatto la diagnosi: se esterno o interno all’azienda, qualifica professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) e la qualifica energetica (EGE, ESCo) e la certificazione posseduta (obbligatoria). Qualora tale soggetto sia esterno si dovranno dare informazioni sull’organizzazione di appartenenza, la posizione ricoperta ed il tipo di rapporto esistente con il sito da diagnosticare; qualora sia interno, la posizione aziendale.

Su tale nota si dovrà riportare chiaramente la data in cui è stato svolto il sopralluogo.

# Dati dell’azienda

### L’Azienda e le società controllate e collegate

In questo paragrafo devono essere riportati i dati generali di riferimento dell’azienda (PIVA, sede legale etc), incluso il numero di dipendenti, settore di appartenenza e classificazione dell’attività (codice ATECO completo di anno di riferimento). Specificare se autonoma, associata o collegata ad altre aziende ed eventualmente elencarle. Indicare se presente nell’elenco delle aziende energivore e relativo anno di appartenenza.

### Organizzazione societaria

Analisi e descrizione dell’organizzazione aziendale, come risulta essere articolata e su cosa verte il core-business dell’azienda, classificazione dell’attività (codice ATECO 2007 a sei cifre).

### Fatturato e bilancio dell’azienda

Analisi del dato complessivo di bilancio e fatturato.

### Siti Azienda

Indicare i siti amministrativi e produttivi dell’azienda.

# Dati del sito Produttivo oggetto di diagnosi

### Generalità del sito

Descrizione del sito oggetto di analisi. Descrizione della tipologia del sito in analisi rispetto al settore di appartenenza (codice ATECO 2007 a sei cifre), localizzazione geografica del sito. Planimetria del sito.

### Impianti del sito

Descrizione degli impianti rilevati in fase di sopralluogo.

# Periodo di riferimento della diagnosi.

Definizione del periodo di riferimento su cui è basata l’analisi.

# Unità di misura e valori di riferimento adottati;

Tabella descrittiva delle unità di misura utilizzate. Descrizione dei valori di riferimento e di eventuali fattori di aggiustamento utilizzati (ad esempio temperatura esterna o GG reale).

Le unità di misura utilizzate all’interno del rapporto di diagnosi devono far riferimento al sistema internazionale di unità di misura (SI).

# Consumi energetici

Devono essere riportati i consumi sotto specificati, si ricorda che il consumo totale deve includere, se presente, anche la quota prodotta da sistemi interni e auto consumata.

- Consumi complessivi

- Consumi rilevati dai contatori fiscali

  - Consumi elettrici (dettaglio) e relativa spesa (possibilmente tre anni)

  - Consumi termici (dettaglio) e relativa spesa (possibilmente tre anni)

  - Altri combustibili e vettori energetici (dettaglio e relativa spesa)

# Materie prime

Descrivere le tipologie di materie prime utilizzate e relative quantità.

# Processo produttivo

Descrivere il processo produttivo attraverso l’utilizzo di un diagramma di flusso con indicati i vettori energetici interessati.  Descrivere ogni fase riportata sul diagramma.

# Prodotti

Descrizione dei prodotti finiti, ivi inclusi i semilavorati che, a vario titolo, escono dal ciclo produttivo e dei sottoprodotti, incluso il codice di riferimento dell’attività e relativa descrizione. Per ogni tipologia di prodotto occorre fornire: quantità annua prodotta in unità di misura confrontabile con prodotti della stessa tipologia (solitamente massa [kg] o [t]).

# Indicatori energetici

Fornire l’elenco dettagliato degli indicatori di riferimento per il processo in esame reperibili in letteratura, IPPC, associazioni di categoria, ecc. (per ciascuno dare riferimenti dettagliati delle fonti, incluso l’anno di pubblicazione). Qualora si affermi che non sono reperibili indicatori, è necessario qualificare l’affermazione indicando le fonti di ricerca indagate e quindi individuare quelli ritenuti significativi per il processo in esame. In ogni caso andranno forniti almeno gli indicatori generali, ovvero quelli ricavabili per ogni vettore energetico riferendosi alla produzione globale ed ai consumi totali del vettore, possibilmente calcolati con riferimento agli ultimi tre anni.

# Informazioni sul metodo di raccolta dati

Descrizione delle metodologie utilizzate per la raccolta dei dati utilizzati nell’analisi. Ad esempio dati da bollette, misurazione in campo, rilevazione da sistemi di monitoraggio presenti, ecc.

Si devono fornire tutte le informazioni riguardanti i dati disponibili:

- Bollette e fatture

- Dati operativi (consumi, produzione, etc) pertinenti con la diagnosi

# Descrizione dell’implementazione della strategia di monitoraggio

Descrivere l’albero dei contatori e loro tipologia. La strumentazione dovrà essere elencata e dovranno essere fornite le informazioni tecniche relative, il grado di incertezza e il programma di tarature cui è sottoposta. Si rammenta che come richiesto dall’allegato 2 punto (a), dovranno essere acquisiti i valori di profilo orario per i consumi di energia elettrica, e se disponibili per il gas metano, ed analizzati secondo quanto previsto al punto 12; nel caso non fossero disponibili dovrà essere data esaustiva giustificazione.

# Modelli energetici

Descrivere dettagliatamente i modelli energetici impiegati, quali il modello per l’energia elettrica, il calore e relativi ad ogni altro vettore, come sono stati costruiti e validati. Definire per ogni vettore energetico la struttura energetica aziendale (vedi paragrafo 3.1 delle Linee Guida Enea) specificando la natura dei dati utilizzati (monitorati o stimati). Nel caso di stima dei dati giustificare la metodologia utilizzata.

Le linee guida settoriali ENEA riportano alcuni schemi indicativi su come effettuare la ripartizione dei vettori energetici nelle diverse aree funzionali per alcuni settori specifici.

# Calcolo degli indicatori energetici individuati e confronto con quelli di riferimento.

Definire e calcolare gli indicatori energetici relativi al processo in esame. Presentare un confronto critico con gli indicatori di riferimento analizzati nel paragrafo 10.

# Interventi effettuati in passato

Descrizione degli interventi più importanti già effettuati e se sono stati realizzati nell’ambito di un programma di incentivi erogati dallo stato o dalla regione.

# Individuazione dei possibili interventi:

### Proposte di efficientamento

Descrizione delle proposte di efficientamento individuate a seguito del sopralluogo. Per ogni proposta è necessario fornire:

- la descrizione tecnica dettagliata corredata, per quanto possibile e ove applicabile, da documentazione del/dei possibile/i fornitore/i dell’apparecchiatura, sistema, ecc. sul quale si intende intervenire;

- Analisi costo benefici basata sul calcolo del VAN;

- Piano di misure e verifiche, da implementare in caso di realizzazione, per accertare i risparmi energetici che saranno conseguiti e la bontà della proposta. Per ogni misura indicare il tipo di strumentazione che sarà utilizzata;

- Eventuale possibilità di accedere ad incentivi statali o locali.

### Anomalie riscontrate a seguito di sopralluogo

Descrizione delle anomalie individuate a seguito di sopralluogo sul sito oggetto di analisi. Per anomalie si intendono difetti di manutenzione, guasti, malfunzionamenti, ecc. ripristinabili con interventi di manutenzione ordinaria.

# Tabella riassuntiva degli interventi individuati

Per ogni intervento significativo, ordinati secondo il VAN/I, indicare i seguenti dati:

- Investimento (I)

- Flusso di cassa

- Risparmio

- Tempo di ritorno (TR)

- TIR

- VAN

- VAN/I